さん

災害対応マニュアル

- このマニュアルは、災害への備えや災害時の対応について作成したものです。

- このマニュアルを人工呼吸器のすぐ近くに置いて、ときどき内容を確認してください。

- 災害時は、落ち着いて、決めておいた手順で対応しましょう。

- 避難・入院する際にも、このマニュアルを携帯しましょう。

みえalsの会

地震など突然の災害が起こった場合

- まず患者さんが大丈夫か、怪我をしていないか確認してください。

- 人工呼吸器が正常に作動しているかどうか確認してください。

- 正常に作動していない場合は、

すぐにアンビューバックを始めてください。

- ご家族を呼び集めましょう。

呼吸器の確認しましょう！

- 人工呼吸器本体に破損がないか

- 正常に作動しているか

- 異常な音、変な臭いは出ていないか

- 呼吸回路の各接続部にゆるみはないか

- 回路が破損していないか

- 設定値が変わっていないか

- アラームが鳴っていなくても必ず確認しましょう

主治医に連絡しましょう

- 大規模災害時には、携帯電話はつながりません。

- 携帯メールに連絡しましょう。

アドレス：＊＊＊＊＠＊＊＊＊＊

（自分の携帯に登録しておきましょう）

停電になった場合

- まずブレーカーを確認しましょう

- ブレーカーが落ちていない場合は

中部電力　＊＊＊　　営業所

に連絡し

℡　＊＊＊-＊＊＊-＊＊＊＊

- 停電していること

- 人工呼吸器を付けた患者がいること

- すでに登録済みであること

住所、氏名、電話番号を伝える

お客さま番号＊＊-＊＊-＊＊＊＊-＊＊＊＊

以上をはっきりと伝えて、復旧を依頼しましょう

また、復旧までの目処も尋ねておきましょう

避難が必要な場合

●緊急連絡先に連絡をとりましょう

→緊急時の連絡網(P.5)を活用してください

●病院が受入れ可能かどうか確認しましょう

→△○□病院：059-＊＊＊-＊＊＊＊

→主治医とも連携しましょう

●近所の人など、お手伝いしてくれる人を、

出来るだけ、たくさん集めましょう

→避難するには、最低3人は必要です

●持って行く物を確認して、準備しましょう

→携帯必需品リスト(P.4)を活用しましょう

●災害用伝言ダイアル『171』にメッセージを

録音しておきましょう

→音声案内に従って

“被害の状況”

“どこへ避難するか”など

メッセージを残しましょう

携帯必需品リスト

＜直ちに必要な物＞

- 人工呼吸器

- 呼吸器の回路（人工鼻、フィルターなど）

- アンビューバック

- 吸引器

- 吸痰チューブ

- 滅菌精製水

- 消毒用アルコール綿

- バッテリー、発電機など電源

＜その他の持っていく物＞

- 経管栄養剤（ラコール、エンシュアリキッドなど）

- 経管栄養のチューブ

- 交換用の気管内チューブ、胃瘻チューブ

- Ｙガーゼ

- 常備薬

- パルスオキシメーター

- 紙おむつ

- 滅菌グローブ

- 携帯電話、充電アダプター、手動の充電器

- 懐中電灯、携帯ラジオ

- 自家用車のシガーライターケーブル、延長コード

- 現金、印鑑、通帳、保険証、カードなど

緊急時の連絡網

主治医：

携帯：

携帯メール：

フィリップス・レスピロニクス：

担当者：

携帯：

携帯メール：

ケアマネージャー：

携帯：

携帯メール：

訪問看護ステーション：

担当者：

携帯：

携帯メール：

ヘルパーステーション：

担当者：

携帯：

携帯メール：

＊＊保健所：

担当者：

携帯：

携帯メール：

緊急時の連絡票

人工呼吸器：　　　　　　　社

換気モード：

1回換気量：　　　　ml

呼吸回数：　　　　回／分

I：Ｅ比：　　：

気道内圧上限：　　　　cmH2O　　下 限：　　　　cmH2O

気管内チューブ：　　　　　　製　　　　　mm

吸痰チューブ：　　　　製　　     Fr

吸引回数：約　　時間に1回

胃瘻チューブ：　　製　　　　Fr

栄養剤の種類：

1日の投与量：1日3回、　　　ml／回

：追加の水分量　　ml／回

投与する速度：1回あたり　　分かけて投与

常備薬：

薬のアレルギー：

排泄方法：尿は尿器で、　　回／日くらい

：便は　　で、　　回／日くらい